**MONITOROVANIE KVALITY PITNEJ VODY - ROK 2019**

*§ 13 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DÁTUM ODBERU VZORKY** | **VÝSLEDKY MONITORINGU KVALITY VODY VO VEREJNOM VODOVODE OBCE MICHALOVÁ** | | | | |
| **Surová voda –**  vodárenský zdroj | **Pitná voda –** rozvodná sieť (miesto spotreby) | | | |
| *mikrobiologický rozbor* | *minimálny rozbor* | *úplný rozbor* | *rádiologický rozbor* |
| 13. 02. 2019 | **-** | **-** | **-** | **V** | **V** |
| 10 .06. 2019 | **V** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 10 .06 .2019 | **-** | **V** | **-** | **-** | **-** |
| 14.08.2019 | \_ | - | V | - | V |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *Vysvetlivky:*  **V – vyhovuje:**  výsledky monitorovania vyhovujú vo všetkých sledovaných ukazovateľoch kvality vody v zmysle právnych požiadaviek  **N – nevyhovuje:** za N sa uvedie ukazovateľ kvality vody, pri ktorom bola laboratórnym rozborom nameraná vyššia hodnota  ako je stanovená limitná hodnota  Poznámky:  **Mikrobiologický rozbor** pozostáva z: mikrobiologických ukazovateľov kvality vody.  **Minimálny rozbor** pozostáva z: biologických a mikrobiologických; fyzikálnych a chemických (anorganických) ukazovateľov kvality vody; minimálny rozbor sa vykonáva aj v rámci sledovania kvality surovej vody odoberanej z vodárenského zdroja.  **Úplný rozbor** pozostáva z : biologických a mikrobiologických; fyzikálnych a chemických (anorganických a organických); rádiologických ukazovateľov kvality vody; stanovenia dezinfekčných prostriedkov a ich vedľajších produktov;  ukazovateľov,  ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody; látok, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiadúca. Úplný rozbor sa vykonáva v intervale 1 x za 2 roky.  **Rádiologický rozbor** pozostáva z nasledujúcich ukazovateľov: celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta a objemová aktivita radónu 222. | | | | | |

Zistené hodnoty výsledkov monitorovania kvality pitnej vody sú v súlade s právnymi požiadavkami, platnými na úseku prevádzkovania verejného vodovodu pravidelne odovzdávané Okresnému úradu Brezno a Ministerstvom životného prostredia SR poverenej právnickej osobe.