**MONITOROVANIE KVALITY PITNEJ VODY - ROK 2020**

*§ 13 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z.*

|  |  |
| --- | --- |
| **DÁTUM ODBERU VZORKY** | **VÝSLEDKY MONITORINGU KVALITY VODY VO VEREJNOM VODOVODE OBCE MICHALOVÁ** |
| **Surová voda –**vodárenský zdroj | **Pitná voda –** rozvodná sieť (miesto spotreby) |
| *mikrobiologický rozbor* | *minimálny rozbor* | *úplný rozbor* | *rádiologický rozbor* |
| 31. 03. 2020 | **-** | **-** | **V** | **-** | **-** |
| 22. 06. 2020 | **V** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 22. 06. 2020 | **-** | **V** | **-** | **-** | **-** |
| 22. 06. 2020 | **-** | **-** | **-** | **-** | **V** |
| 09. 09. 2020 | **-** | **-** | **V** | **-** | **-** |
| 23. 11. 2020 | **-** | **V** | **-** | **-** | **-** |
| *Vysvetlivky:***V – vyhovuje:** výsledky monitorovania vyhovujú vo všetkých sledovaných ukazovateľoch kvality vody v zmysle právnych požiadaviek **N – nevyhovuje:** za N sa uvedie ukazovateľ kvality vody, pri ktorom bola laboratórnym rozborom nameraná vyššia hodnota ako je stanovená limitná hodnotaPoznámky:**Mikrobiologický rozbor** pozostáva z: mikrobiologických ukazovateľov kvality vody.**Minimálny rozbor** pozostáva z: biologických a mikrobiologických; fyzikálnych a chemických (anorganických) ukazovateľov kvality vody; minimálny rozbor sa vykonáva aj v rámci sledovania kvality surovej vody odoberanej z vodárenského zdroja.**Úplný rozbor** pozostáva z : biologických a mikrobiologických; fyzikálnych a chemických (anorganických a organických); rádiologických ukazovateľov kvality vody; stanovenia dezinfekčných prostriedkov a ich vedľajších produktov; ukazovateľov, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody; látok, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiadúca. Úplný rozbor sa vykonáva v intervale 1 x za 2 roky.**Rádiologický rozbor** pozostáva z nasledujúcich ukazovateľov: celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta a objemová aktivita radónu 222. Vykonáva sa v intervale 1 x za 5 rokov.  |

Zistené hodnoty výsledkov monitorovania kvality pitnej vody sú v súlade s právnymi požiadavkami, platnými na úseku prevádzkovania verejného vodovodu pravidelne odovzdávané Okresnému úradu Brezno a Ministerstvom životného prostredia SR poverenej právnickej osobe.